## 提出用内訳書
|  |  | 設 計 | 令和 年 月 日 |  |  |  | 設計者 |  |  | 精 査
設 計 内 訳 書
[6 empty] | 円也 |  |  |  | 工事費額
|  |  |  | 但し、 | 奥能登広域圏事務組合・別所岳サービスエリア広域観光施設災害復旧工事
工事概要
[6 empty] | 建築主体工事 |  | 屋根改修工事 |  | １式
[8 empty] | 外部改修工事 |  | １式
[8 empty] | 内部改修工事 |  | １式
[8 empty] | 電気設備工事 |  | １式
[8 empty] | 機械設備工事 |  | １式
[8 empty] | 増築工事 |  | １式
名 称 |  | 摘 要 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |  | 出 来 高 |  |  | 備 考
[9 empty] | 数 量 | 金 額
A． | 直 接 工 事 費
a | 建築主体工事 |  |  | 1 | 式
小 計
Ｂ. | 共 通 仮 設 費 |  |  | 1 | 式
| 共通仮設費 |  |  | 1 | 式
純 工 事 費 計
Ｃ. | 諸 経 費
| (1) 現 場 管 理 費 |  |  | 1 | 式
工 事 原 価 計
| (2) 一 般 管 理 費 |  |  | 1 | 式
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 |  |  | 1 | 式
Ｄ. | 工 事 価 格 計
| 消費税相当額 |  |  | 1 | 式
総 計 (工事費)

## 表紙
設 計 内 訳 書 |  | 設計 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 設 計 者 |  | 奥能登広域圏事務組合
|  | 工事場所 |  | 石川県七尾市中島町 地内
工事費一金 | [10 empty] | 円 也
但し、別所岳サービスエリア広域観光施設災害復旧工事
名 称 | 品質・形状・摘要 |  | 単位 |  | 数量 | 単価 | 金額 |  | 出来高 |  |  | 備考
[9 empty] | ％ |  | 金額
A,建築主体工事 |  |  | 式 |  | 1
B,共通仮設費 |  |  | 式 |  | 1
B-1.指定仮設費 |  |  | 式 |  | 1
B-2.産業廃棄物処分費 |  |  | 式 |  | 1
B-3.ｽｸﾗｯﾌﾟ費 |  |  | 式 |  | 1
合計

## 大項目
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
A,建築主体工事
1.屋根改修工事 |  | 式 | 1
2.外部改修工事 |  | 式 | 1
3.内部改修工事 |  | 式 | 1
4.電気設備工事 |  | 式 | 1
5.機械設備工事 |  | 式 | 1
6.増築工事 |  | 式 | 1
計

## 中(屋根)
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
A,建築主体工事
1.屋根改修工事
（1）直接仮設工事 |  | 式 | 1
（2）撤去工事 |  | 式 | 1
（3）新設工事 |  | 式 | 1
（4）発生材積込運搬工事 |  | 式 | 1
計

## 細(屋根)
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
1.屋根改修工事
（1）直接仮設工事
墨出 |  | ㎡ | 1.7
枠組本足場（手すり先行方式） | 建枠900×1700 運搬共 | ㎡ | 7.7
先行手すり | 運搬共 | ｍ | 3.5
養生 |  | ㎡ | 1.7
整理清掃後片付け |  | ㎡ | 1.7
直接仮設工事計
（2）撤去工事
雨樋撤去 | 接続部含む VP | ｍ | 1
撤去工事計
1.屋根改修工事
（3）新設工事
雨樋新設 | 塩ビ φ100 | ｍ | 1
雨樋接続部 | 塩ビ | 箇所 | 1
新設工事計
（4）発生材積込運搬工事
発生材積込 | 廃プラ類 | ㎥ | 0.1
DID区間無 27.5ｋｍ以下 2t
撤去材運搬 | 廃プラ類 | ㎥ | 0.1
撤去材機械運転 | ﾄﾗｯｸ2ｔ | 台 | 1
発生材積込運搬計

## 中(外部)
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
A,建築主体工事
2.外部改修工事
（1）直接仮設工事 |  | 式 | 1
（2）撤去工事 |  | 式 | 1
（3）新設工事 |  | 式 | 1
（4）発生材積込運搬工事 |  | 式 | 1
外部改修工事計

## 細(外部)
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
2.外部改修工事
（1）直接仮設工事
墨出 |  | ㎡ | 90.5
養生 |  | ㎡ | 90.5
整理清掃後片付け |  | ㎡ | 90.5
直接仮設工事計
（2）撤去工事
ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ入 |  | ｍ | 59.6
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ入 |  | ｍ | 2.2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 |  | ㎡ | 86
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ | m3 | 0.1
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり | 床 | m3 | 0.2
JIS3322鋼板撤去 |  | ㎡ | 0.5
門構撤去 |  | ㎡ | 3
撤去工事計
2.外部改修工事
（3）新設工事
路盤調整 |  | ㎡ | 86.4
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 再生密粒 A-5-10 | ㎡ | 86.4
普通型枠 |  | ㎡ | 0.1
型枠運搬 |  | m3 | 0.1
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ |  | ㎡ | 0.2
JSI3322鋼板 立てﾊｾﾞ | ｔ-0.35 | ㎡ | 0.5
門構新設 |  | 箇所 | 1
門構 WP | 素地こしらえ共 | ㎡ | 14.7
新設工事計
（4）発生材積込運搬工事
発生材積込 | ｱｽﾌｧﾙﾄ類 | m3 | 5.2
発生材積込 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | m3 | 0.1
発生材積込 | 金属類 | m3 | 0.1
発生材積込 | 木材類 | m3 | 3.5
DID区間無 49.5ｋｍ以下 10t
撤去材運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ類 | m3 | 5.2
DID区間無 27.5ｋｍ以下 2t
撤去材運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | m3 | 0.1
DID区間無 27.5ｋｍ以下 2t
撤去材運搬 | 金属類 | m3 | 0.1
DID区間無 27.5ｋｍ以下 2t
撤去材運搬 | 木材類 | m3 | 3.5
撤去機械運転 | 2ｔ | 台 | 3
撤去機械運転 | 10ｔ | 台 | 1
発生材積込運搬計

## 中(内部)
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
A,建築主体工事
3.内部改修工事
（1）直接仮設工事 |  | 式 | 1
（2）撤去工事 |  | 式 | 1
（3）新設工事 |  | 式 | 1
（4）家具什器工事 |  | 式 | 1
（5）発生材積込運搬工事 |  | 式 | 1
内部改修工事計

## 細(内部)
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
3.内部改修工事
（1）直接仮設工事
墨出 |  | ㎡ | 62.9
内部仕上足場 | 脚立足場 運搬共 | ㎡ | 38.4
内部仕上足場 | 枠組本足場 運搬共 | ㎡ | 42.8
内部仕上足場 | 先行手摺 運搬共 | ｍ | 16.7
内部仕上足場 | 登り桟橋 運搬共 | ｍ | 3.4
養生 |  | ㎡ | 62.9
整理清掃後片づけ |  | ㎡ | 62.9
直接仮設工事計
3.内部改修工事
（2）撤去工事
壁仕上撤去 | GB-R（ｔ12.5） | ㎡ | 249
壁仕上撤去 | GB-S（ｔ12.5）+0.8FK（6） | ㎡ | 36.3
壁仕上撤去 | ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去 | ㎡ | 18.8
ｶﾞﾗｽ撤去 | F3+A3+FL3 | ㎡ | 10.9
撤去工事計
3.内部改修工事
（3）新設工事
壁 GB-R（ｔ12.5）貼 | 突付 | ㎡ | 239
壁 GB-S（ｔ12.5）貼 | 突付 | ㎡ | 36.3
壁 化粧0.8FK（ｔ6）貼 |  | ㎡ | 36.3
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼 | 普及品 | ㎡ | 18.8
壁 パテ処理 |  | ㎡ | 236
壁 AEP | 素地こしらえ共 | ㎡ | 236
ﾀｵﾙ棚 | 取外再取付 | 箇所 | 1
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ | 取外再取付 | 箇所 | 1
洗浄便座ｽｲｯﾁ | 取外再取付 | 箇所 | 1
WD-1ａ | ｶﾞﾗｽ含 | 箇所 | 3
WD-1ｂ | ｶﾞﾗｽ含 | 箇所 | 1
ｶﾞﾗｽ | FL3+A6+A3 | ㎡ | 10.9
新設工事計
（4）家具什器工事
F-1 | 腰張り | 箇所 | 1
F-1 | 手荷物台 | 箇所 | 1
F-2 | 腰張り | 箇所 | 1
F-2 | 手荷物台 | 箇所 | 1
F-2 | 背面ポリ合板貼り | 箇所 | 2
F-6 | 可動棚 | 枚 | 6
KF-1 | 上部棚新設 | 箇所 | 3
KF-1 | 小口修理 | 箇所 | 1
KF-2 | 固定棚 | 枚 | 1
KF-2 | 可動棚 | 枚 | 3
KF-3 | 陳列棚 | 箇所 | 1
KF-3 | 可動棚 | 枚 | 24
KF-4 | 可動棚 | 枚 | 12
KF-5 | 固定棚+柱 | 箇所 | 3
既存家具等取外再取付 | 運搬・一時保管含む | 式 | 1
券売機 |  | 台 | 1
家具什器工事計
（5）発生材積込運搬工事
発生材積込 | ボード類 | m3 | 3.8
発生材積込 | 建設廃材 | m3 | 1
発生材積込 | ｶﾞﾗｽ類 | m3 | 0.1
DID区間無 49.5ｋｍ以下 10t
撤去材運搬 | ボード類 | m3 | 3.8
DID区間無 27.5ｋｍ以下 2t
撤去材運搬 | 建設廃材 | m3 | 1
DID区間無 27.5ｋｍ以下 2t
撤去材運搬 | ｶﾞﾗｽ類 | m3 | 0.1
撤去機械運転 | 2ｔ | 台 | 2
撤去機械運転 | 10ｔ | 台 | 1
発生材積込運搬計

## 中(電気)
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
A,建築主体工事
4.電気設備工事
（1）直接仮設工事 |  | 式 | 1
（2）撤去工事 |  | 式 | 1
（3）新設工事 |  | 式 | 1
（4）発生材積込運搬工事 |  | 式 | 1
電気設備工事計

## 細(電気)
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
4.電気設備工事
（1）直接仮設工事
墨出 |  | ㎡ | 274
内部仕上足場 | 脚立足場 | ㎡ | 165
内部仕上足場 | 枠組本足場 | ㎡ | 130
養生 |  | ㎡ | 274
整理清掃後片付 |  | ㎡ | 274
直接仮設工事計
（2）撤去工事
天井仕上 撤去 |  | ㎡ | 240
照明器具撤去 | E-2 | 箇所 | 1
照明器具撤去 | №621+620 | 箇所 | 2
撤去工事計
4.電気設備工事
（3）新設工事
＜建築仕上＞
天井 GB-R(t9.5) | 突付け | ㎡ | 175
天井 杉板貼 |  | ㎡ | 63.6
天井 パテ処理 |  | ㎡ | 175
天井 WP |  | ㎡ | 63.6
天井 廻縁 | 塩ビ | m | 76.4
下天井 見切縁 | 塩ビ | m | 19.1
＜照明＞
照明器具新設 | E-2 | 箇所 | 1
照明器具新設 | №621+620 | 箇所 | 2
照明器具取外再取付 | A ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 箇所 | 3
照明器具取外再取付 | B ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 箇所 | 2
照明器具取外再取付 | D DL埋め込み | 箇所 | 25
照明器具取外再取付 | F DL埋め込み | 箇所 | 3
照明器具取外再取付 | G DL埋め込み | 箇所 | 39
照明器具取外再取付 | H ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | 箇所 | 60
照明器具取外再取付 | HI ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | 箇所 | 1
照明器具取外再取付 | M ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ | 箇所 | 2
照明器具取外再取付 | P DL埋め込み | 箇所 | 10
照明器具取外再取付 | ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾙ | ｍ | 40
非常照明取外再取付 | JE30W | 箇所 | 3
天井ｽﾋﾟｰｶｰ取外再取付 |  | 箇所 | 3
誘導灯取外再取付 |  | 箇所 | 4
非常警報操作盤 |  | 箇所 | 1
TV47 取外再取付 |  | 箇所 | 5
配線調査 |  | 式 | 1
新設工事計
4.電気設備工事
（4）発生材積込運搬工事
発生材積込 | 建設廃材 | m3 | 0.6
発生材積込 | ボード類 | m3 | 2.3
DID区間無 27.5ｋｍ以下 2t
撤去材運搬 | 建設廃材 | m3 | 0.6
DID区間無 35.0ｋｍ以下 4ｔ
撤去材運搬 | ボード類 | m3 | 2.3
撤去機械運転 | 2ｔ | 台 | 1
撤去機械運転 | 4t | 台 | 1
発生材積込運搬計

## 中(機械)
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
A,建築主体工事
5.機械設備工事
（1）直接仮設工事 |  | 式 | 1
（2）撤去工事 |  | 式 | 1
（3）新設工事 |  | 式 | 1
（4）発生材積込運搬工事 |  | 式 | 1
機械設備工事計

## 細(機械)
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
5.機械設備工事
（1）直接仮設工事
墨出 |  | ㎡ | 43.2
養生 |  | ㎡ | 43.2
整理清掃後片付 |  | ㎡ | 43.2
直接仮設工事計
5.機械設備工事
（2）撤去工事
＜建築＞
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ入 |  | ｍ | 79.9
ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ入 |  | ｍ | 57.2
ｺﾝｸﾘート解体 |  | m3 | 2.9
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 |  | ㎡ | 8.4
ｺﾝｸﾘｰﾄ溝はつり |  | ｍ | 17
天井 0.8FK撤去 |  | ㎡ | 5.3
天井 GB-D撤去 |  | ㎡ | 3.5
ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去 | H60 | ｍ | 1.9
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 |  | ㎡ | 15.7
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 |  | ㎡ | 3
＜建築撤去計＞
5.機械設備工事
＜空調設備＞
空調機撤去 | PAC-1 冷房7.1KW 暖房8.0KW | 基 | 4
空調機撤去 | PAC-2 冷房5.6KW 暖房5.6KW | 基 | 1
空調機撤去 | PAC-3 冷房10.0KW 暖房11.2KW | 基 | 1
空調機撤去 | PAC-4 冷房5.6KW 暖房6.3KW | 基 | 1
空調機撤去 | PAC-5 冷房7.1KW 暖房8.0KW | 基 | 1
空調機撤去 | PAC-6 冷房3.6KW 暖房40KW | 基 | 1
冷媒用被覆銅管撤去 | 屋外露出 φ15.9 | ｍ | 16
冷媒用被覆銅管撤去 | 屋外露出 φ12.7 | ｍ | 10
冷媒用被覆銅管撤去 | 屋外露出 φ9.5 | ｍ | 16
冷媒用被覆銅管撤去 | 屋外露出 φ6.4 | ｍ | 10
ドレン配管撤去 | 屋外架空 VP 30A | ｍ | 3
ドレン配管撤去 | 屋外架空 VP 25A | ｍ | 8
ドレン配管撤去 | 地中配管 VP 30A | ｍ | 3
ドレン配管撤去 | 地中配管 VP 25A | ｍ | 10
冷媒用被覆銅管撤去 | 屋内隠蔽 15.9φ | ｍ | 36
冷媒用被覆銅管撤去 | 屋内隠蔽 12.7φ | ｍ | 10
冷媒用被覆銅管撤去 | 屋内隠蔽 9.5φ | ｍ | 36
5.機械設備工事
冷媒用被覆銅管撤去 | 屋内隠蔽 6.4φ | ｍ | 10
ドレン配管撤去 | 屋内一般 VP 30A | ｍ | 3
ドレン配管撤去 | 屋内一般 VP 25A | ｍ | 23
冷媒官保温撤去 | 屋外露出 SUS巻 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ100A | ｍ | 46
冷媒官保温撤去 | 屋外露出 SUS巻 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ50A | ｍ | 3
ドレン管保温撤去 | 屋外露出 SUS巻 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ25A | ｍ | 8
ドレン管保温撤去 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | ｍ | 23
根切 | 0.13m3 | ｍ３ | 4
＜空調機撤去計＞
5.機械設備工事
＜給水設備＞
給水管撤去 | 地中配管 HIVP 40A | ｍ | 18
給水管撤去 | 地中配管 HIVP 30A | ｍ | 6
給水管撤去 | 地中配管 HIVP 20A | ｍ | 10
仕切弁 | JIS-5K 40A | 個 | 1
仕切弁 | JIS-5K 32A | 個 | 1
仕切弁 | JIS-5K 20A | 個 | 1
給水管撤去 | 屋外架空 HIVP 20A | ｍ | 2
仕切弁 | JIS-5K 20A | 個 | 2
逆止弁 | JIS-5K 20A | 個 | 1
減圧弁 | JIS-5K 20A | 個 | 1
給水管撤去 | 屋内一般 HIVP 30A | ｍ | 4
給水管撤去 | 屋内一般 HIVP 25A | ｍ | 2
給水管撤去 | 屋内一般 HIVP 20A | ｍ | 37
給水管撤去 | 便所 HIVP 20A | ｍ | 2
給水管保温 | 屋外露出 SUS巻 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ20A | ｍ | 2
給水管保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | ｍ | 7
根切 | 0.13ｍ３ | ｍ3 | 10
＜給水設備撤去計＞
5.機械設備工事
＜排水設備＞
排水管撤去 | 地中配管 VP 100A | ｍ | 9
排水管撤去 | 地中配管 VP 65A | ｍ | 10
排水管撤去 | 地中配管 VP 50A | ｍ | 16
排水管撤去 | 地中配管 VP 40A | ｍ | 2
排水管撤去 | 屋内一般 VP 65A | ｍ | 7
排水管撤去 | 屋内一般 VP 50A | ｍ | 43
排水管撤去 | 屋内一般 VP 40A | ｍ | 18
排水管撤去 | 便所 VP 100A | ｍ | 2
排水管撤去 | 便所 VP 50A | ｍ | 2
排水管撤去 | 便所 VP 40A | ｍ | 1
排水管撤去 | 屋外架空 VP 50A | ｍ | 3
トラップ桝撤去 | A Φ200 H620 | 箇所 | 1
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝撤去 | B Φ200 H700 | 箇所 | 1
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝撤去 | C Φ200 H720 | 箇所 | 1
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝撤去 | D Φ200 H770 | 箇所 | 1
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝撤去 | E Φ200 H800 | 箇所 | 1
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝撤去 | F Φ200 H860 | 箇所 | 1
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝撤去 | G Φ200 H880 | 箇所 | 1
5.機械設備工事
根切 | 0.13ｍ３ | m3 | 16
グリースﾄﾗｯﾌﾟ撤去 |  | 箇所 | 1
PD-1 | 0.75KW | 台 | 2
＜給湯設備＞
ガス給湯器撤去 |  | 基 | 1
保温付銅管撤去 | 屋外架空 20A | ｍ | 7
仕切弁 撤去 | JIS-5K 20A | 個 | 2
逆止弁 撤去 | JIS-5K 20A | 個 | 1
保温付銅管撤去 | 屋内一般 20A | m | 39
仕切弁 撤去 | JIS-5K 20A | 個 | 2
逆止弁 撤去 | JIS-5K 20A | 個 | 1
保温材撤去 | 屋外架空 SUS巻 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 20A | ｍ | 7
ガス配管撤去 | SGP15A | ｍ | 16
＜排水・給湯・ガス設備撤去計＞
撤去工事計
5.機械設備工事
（3）新設工事
＜建築＞
0.8FK(t6) | 突付け | ㎡ | 3.5
化粧0.8FK(t6) |  | ㎡ | 1.9
GB-D |  | ㎡ | 4.3
廻縁 | 塩ビ | ｍ | 22.1
ﾋﾞﾆﾙ巾木 | H=60 | ｍ | 1.9
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(t-2.0) |  | ㎡ | 16.7
ﾋﾊﾞﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | 下地合板共 | ㎡ | 3
ﾜｯｸｽ掛け |  | ㎡ | 3
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し |  | ㎥ | 26
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  | ㎥ | 8.4
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-18-25N | m3 | 4.4
打設手間 |  | m3 | 4.4
機械器具運転 |  | 回 | 1
圧送手間 |  | m3 | 4.4
＜建築新設計＞
5.機械設備工事
＜空調設備＞
空調機新設 | PAC-1 冷房7.1KW 暖房8.0KW | 基 | 4
空調機新設 | PAC-2 冷房5.6KW 暖房5.6KW | 基 | 1
空調機新設 | PAC-3 冷房10.0KW 暖房11.2KW | 基 | 1
空調機新設 | PAC-4 冷房5.6KW 暖房6.3KW | 基 | 1
空調機新設 | PAC-5 冷房7.1KW 暖房8.0KW | 基 | 1
空調機新設 | PAC-6 冷房3.6KW 暖房40KW | 基 | 1
冷媒用被覆銅管 | 屋外露出 φ15.9 | ｍ | 16
冷媒用被覆銅管 | 屋外露出 φ12.7 | ｍ | 10
冷媒用被覆銅管 | 屋外露出 φ9.5 | ｍ | 16
冷媒用被覆銅管 | 屋外露出 φ6.4 | ｍ | 10
ドレン配管 | 屋外架空 VP 30A | ｍ | 3
ドレン配管 | 屋外架空 VP 25A | ｍ | 8
ドレン配管 | 地中配管 VP 30A | ｍ | 3
ドレン配管 | 地中配管 VP 25A | ｍ | 10
冷媒用被覆銅管 | 屋内隠蔽 15.9φ | ｍ | 36
冷媒用被覆銅管 | 屋内隠蔽 12.7φ | ｍ | 10
冷媒用被覆銅管 | 屋内隠蔽 9.5φ | ｍ | 36
5.機械設備工事
＜空調設備＞
冷媒用被覆銅管 | 屋内隠蔽 6.4φ | ｍ | 10
ドレン配管 | 屋内一般 VP 30A | ｍ | 3
ドレン配管 | 屋内一般 VP 25A | ｍ | 23
冷媒官保温 | 屋外露出 SUS巻 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ100A | ｍ | 46
冷媒官保温 | 屋外露出 SUS巻 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ50A | ｍ | 3
ドレン管保温 | 屋外露出 SUS巻 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ25A | ｍ | 8
ドレン管保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | ｍ | 23
山砂 |  | ｍ３ | 2
埋戻 | 0.13m3 | ｍ３ | 2
残土処分 |  | ｍ３ | 2
＜空調機新設計＞
5.機械設備工事
＜換気設備＞
FE-1 | 取外再取付 Φ300 | 箇所 | 1
FE-2 | 取外再取付 Φ250 | 箇所 | 1
FE-3 | 取外再取付 Φ150 | 箇所 | 3
FE-5 | 取外再取付 Φ400 | 箇所 | 1
FE-6 | 取外再取付 Φ250 | 箇所 | 1
CF-1 | 取外再取付 | 箇所 | 3
＜換気設備新設計＞
5.機械設備工事
＜衛生機器等＞
洋風便器 | 取外再取付 | 箇所 | 1
ﾀｵﾙ掛 | 取外再取付 | 箇所 | 1
ﾏﾙﾁｼﾝｸ | 取外再取付 | 箇所 | 1
洗濯機パン | 取外再取付 | 箇所 | 1
洗面器 | 取外再取付 | 箇所 | 1
手洗器 | 取外再取付 | 箇所 | 1
横水栓 | 取外再取付 | 箇所 | 1
混合水栓 | 取外再取付 | 箇所 | 1
緊急止水栓 | 取外再取付 | 箇所 | 1
散水栓 | 取外再取付 箱共 | 箇所 | 1
ミニキッチン | 取外再取付 | 箇所 | 1
厨房機器 | 取外再取付 | 式 | 1
＜衛生機器等新設計＞
5.機械設備工事
＜給水設備＞
給水管 | 地中配管 HIVP 40A | ｍ | 18
給水管 | 地中配管 HIVP 30A | ｍ | 6
給水管 | 地中配管 HIVP 20A | ｍ | 10
仕切弁 | JIS-5K 40A | 個 | 1
仕切弁 | JIS-5K 32A | 個 | 1
仕切弁 | JIS-5K 20A | 個 | 1
給水管 | 屋外架空 HIVP 20A | ｍ | 2
仕切弁 | JIS-5K 20A | 個 | 2
逆止弁 | JIS-5K 20A | 個 | 1
減圧弁 | JIS-5K 20A | 個 | 1
給水管 | 屋内一般 HIVP 30A | ｍ | 4
給水管 | 屋内一般 HIVP 20A | ｍ | 2
給水管 | 屋内一般 HIVP 20A | ｍ | 37
給水管 | 便所 HIVP 20A | ｍ | 2
給水管保温 | 屋外露出 SUS巻 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ20A | ｍ | 2
給水管保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | ｍ | 7
＜給水設備新設計＞
5.機械設備工事
＜排水設備＞
排水管 | 地中配管 VP 100A | ｍ | 9
排水管 | 地中配管 VP 65A | ｍ | 10
排水管 | 地中配管 VP 50A | ｍ | 16
排水管 | 地中配管 VP 40A | ｍ | 2
排水管 | 屋内一般 VP 65A | ｍ | 7
排水管 | 屋内一般 VP 50A | ｍ | 43
排水管 | 屋内一般 VP 40A | ｍ | 18
排水管 | 便所 VP 100A | ｍ | 2
排水管 | 便所 VP 50A | ｍ | 2
排水管 | 便所 VP 40A | ｍ | 1
排水管 | 屋外架空 VP 50A | ｍ | 3
トラップ桝 | A Φ200 H620 | 箇所 | 1
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | B Φ200 H700 | 箇所 | 1
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | C Φ200 H720 | 箇所 | 1
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | D Φ200 H770 | 箇所 | 1
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | E Φ200 H800 | 箇所 | 1
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | F Φ200 H860 | 箇所 | 1
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | G Φ200 H880 | 箇所 | 1
5.機械設備工事
グリースﾄﾗｯﾌﾟ |  | 箇所 | 1
PD-1 | 0.75KW | 台 | 2
＜給湯設備＞
ガス給湯器 |  | 基 | 1
保温付銅管 | 屋外架空 20A | ｍ | 7
仕切弁 | JIS-5K 20A | 個 | 2
逆止弁 | JIS-5K 20A | 個 | 1
保温付銅管 | 屋内一般 20A | m | 39
仕切弁 | JIS-5K 20A | 個 | 2
逆止弁 | JIS-5K 20A | 個 | 1
保温剤 | 屋外架空 SUS巻 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 20A | ｍ | 7
ガス配管 | SGP15A | ｍ | 16
山砂 | 給排水衛生 | m3 | 12
埋戻 | 給排水衛生 | m3 | 14
残土処分 | 給排水衛生 | m3 | 12
＜排水・給湯・ガス設備新設計＞
新設工事計
5.機械設備工事
（4）発生材積込運搬工事
発生材積込 | ﾎﾞｰﾄﾞ類 | m3 | 0.1
発生材積込 | ｱｽﾌｧﾙﾄ類 | m3 | 0.5
発生材積込 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | m3 | 4.7
発生材積込 | 廃プラ類 | m3 | 0.7
発生材積込 | 木材類 | m3 | 0.1
発生材積込 | 建設廃材 | m3 | 20.4
発生材積込 | 金属類 | m3 | 0.1
DID区間無 27.5ｋｍ以下 2ｔ
撤去材運搬 | ﾎﾞｰﾄﾞ類 | m3 | 0.1
DID区間無 27.5ｋｍ以下 2ｔ
撤去材運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ類 | m3 | 0.5
DID区間無 49.5ｋｍ以下 10t
撤去材運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | m3 | 4.7
DID区間無 27.5ｋｍ以下 2ｔ
撤去材運搬 | 廃プラ類 | m3 | 0.7
DID区間無 27.5ｋｍ以下 2ｔ
撤去材運搬 | 木材類 | m3 | 0.1
DID区間無 27.5ｋｍ以下 2ｔ
撤去材運搬 | 建設廃材 | m3 | 20.4
DID区間無 27.5ｋｍ以下 2ｔ
撤去材運搬 | 金属類 | m3 | 0.1
撤去機械運転 | 2ｔ | 台 | 6
撤去機械運転 | 10ｔ | 台 | 1
発生材積込運搬計

## 中(増築)
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
A,建築主体工事
6.増築工事
（1）直接仮設工事 |  | 式 | 1
（2）撤去工事 |  | 式 | 1
（3）新設工事 |  | 式 | 1
（4）発生材積込運搬工事 |  | 式 | 1
増築工事計

## 細(増築)
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
6.増築工事
（1）直接仮設工事
やりかた |  | ㎡ | 21.2
墨出 |  | ㎡ | 21.2
解体足場 | 単管足場 運搬共 | ㎡ | 70.7
防音ｼｰﾄ | 運搬共 | ㎡ | 70.7
枠組本足場 |  | ㎡ | 70.7
先行手摺 |  | ｍ | 19.1
ﾒｯｼｭ状養生ｼｰﾄ |  | ㎡ | 70.7
仕上足場 | 脚立足場 | ㎡ | 21.2
養生 |  | ㎡ | 21.2
整理清掃後片付け |  | ㎡ | 21.2
建方用クレーン | 運搬 | 回 | 1
建方用クレーン | 運転 | 往復 | 1
直接仮設工事計
6.増築工事
（2）撤去工事
木造上屋撤去 | 手こわし機械併用 | ㎡ | 21.2
木造基礎撤去 | 手こわし機械併用 | ㎡ | 21.2
鋼製建具取外 |  | ㎡ | 10.21
ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ入 |  | ｍ | 3.8
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 |  | ㎡ | 3
EM-EFF1.6-2C 撤去 | 屋内一般 隠蔽 | ｍ | 2.8
解体工事計
6.増築工事
（3）新設工事
＜土工事＞
掘削 |  | m3 | 1
床付 |  | m3 | 3
砕石 | 再生 | m3 | 0.5
＜鉄筋工事＞
異形鉄筋 SD295A | D10 | kg | 71.3
異形鉄筋 SD295A | D13 | kg | 9.4
鉄筋加工組立 |  | kg | 77.6
鉄筋運搬 |  | kg | 77.6
あと施工アンカー | 下向き 接着系 異形鉄筋 D10 | 本 | 38
あと施工アンカー | 横向き 接着系 異形鉄筋 D10 | 本 | 19
＜型枠工事＞
普通型枠 |  | ㎡ | 9.6
型枠運搬 |  | ㎡ | 9.6
＜土鉄筋型枠工事計＞
（3）新設工事
＜ｺﾝｸﾘｰﾄ工事>
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-18-25N | m3 | 1
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-18-25N | m3 | 1.8
打設手間 |  | m3 | 2.7
機械器具運転 |  | 回 | 4
圧送手間 |  | m3 | 2.7
＜木工事＞
建て方 |  | ㎡ | 21.2
構造材 | 桧類 | m3 | 4.7
野地板 | ｔ12 | ㎡ | 24.3
ﾎｰﾙﾀﾞｳﾝ金物 |  | 本 | 8
天井下地 | 木 | ㎡ | 18.1
外壁下地 | 木 | ㎡ | 19.2
内壁下地 | 木 | ㎡ | 11.6
＜ｺﾝｸﾘｰﾄ木工事計＞
（3）新設工事
＜外装工事＞
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙ-ﾌｨﾝｸﾞ940 |  | ㎡ | 24.3
JIS3322鋼板立てﾊｾﾞ葺き | 屋根 | ㎡ | 24.3
軒先水切 | JIS3322鋼板(t0.35) | ｍ | 12.2
屋根/外壁取合金物 | JIS3322鋼板(t0.35) | ｍ | 13.5
JIS3322鋼板角波 | 外壁 | ㎡ | 19.2
防湿ｼｰﾄ | 外壁 | ㎡ | 19.2
GB-F（ｔ１２．５） | 外壁 | ㎡ | 19.2
外壁取合金物 | JIS3322鋼板(t0.35) | ｍ | 33.2
軒樋 | 塩ビ | ｍ | 8.7
集水器 | 塩ビ | 箇所 | 2
竪樋 | 塩ビ φ65 | ｍ | 4.8
ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2 | 10×10 | ｍ | 46.9
床下換気金物 | SUS製 金網付 | 箇所 | 2
＜外装工事計＞
（3）新設工事
＜内装工事＞
床下地合板 | T2(ｔ12) | ㎡ | 18.1
ﾋﾊﾞﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | (t15) | ㎡ | 18.1
ﾜｯｸｽ掛け |  | ㎡ | 18.1
巾木 | 塩ﾋﾞ H60 | ｍ | 16
壁 GSW | t100 32kg品 | ㎡ | 11.6
壁 GB-R | （ｔ12.5） | ㎡ | 11.6
壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ |  | ㎡ | 11.6
廻縁 | 塩ﾋﾞ | ｍ | 16.8
天井 GSW | t100 32kg品 | ㎡ | 16.8
天井 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ |  | ㎡ | 18.1
AW-51 | 再取付 | 箇所 | 4
AWD-51 | 再取付 | 箇所 | 1
AD-51 | 再取付 | 箇所 | 1
K-51 | ｶｳﾝﾀｰ | 箇所 | 1
＜内装工事計＞
（3）新設工事
＜電気設備＞
照明器具取外再取付 | LED | 箇所 | 2
非常照明新設 | JE9W | 箇所 | 1
誘導灯新設 | C型 | 箇所 | 1
EM-EEF1.6-2C | 屋内隠蔽 管内 電線管共 | ｍ | 2.8
EM-EEF1.6-3C | 屋内隠蔽 管内 電線管共 | ｍ | 5.6
AE-2 | 屋内隠蔽 管内 電線管共 | ｍ | 7.4
＜電気設備工事計＞
新設工事計
6.増築工事
（4）発生材積込運搬工事
発生材積込 | 木材類 | m3 | 5.7
発生材積込 | ﾎﾞｰﾄﾞ類 | m3 | 1.5
発生材積込 | 建設廃材 | m3 | 0.1
発生材積込 | 廃プラ類 | m3 | 0.1
発生材積込 | ｱｽﾌｧﾙﾄ類 | m3 | 0.2
DID区間無 49.5ｋｍ以下 10ｔ
撤去材運搬 | 木材類 | m3 | 5.7
DID区間無 49.5ｋｍ以下 10ｔ
撤去材運搬 | ﾎﾞｰﾄﾞ類 | m3 | 1.5
DID区間無 27.5ｋｍ以下 2ｔ
撤去材運搬 | 建設廃材 | m3 | 0.1
DID区間無 27.5ｋｍ以下 2ｔ
撤去材運搬 | 廃プラ類 | m3 | 0.1
DID区間無 27.5ｋｍ以下 2ｔ
撤去材運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ類 | m3 | 0.2
撤去機械運転 | 2ｔ | 台 | 3
撤去機械運転 | 10ｔ | 台 | 2
発生材積込運搬計

## 細（指定）
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
Ⅰ 指定仮設費
計

## 細（産廃）
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
Ⅰ 発生材処分費
1.屋根改修工事
廃プラ類 |  | ｔ | 0.1
屋根改修工事計
2.外部改修工事
ｱｽﾌｧﾙﾄ類 |  | ｔ | 9.3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 |  | ｔ | 0.1
金属類 |  | ｔ | 0.1
木材類 |  | ｔ | 1.8
外部改修工事計
3.内部改修工事
ﾎﾞｰﾄﾞ類 |  | ｔ | 5.9
建設廃材 |  | ｔ | 0.8
ｶﾞﾗｽ類 |  | ｔ | 0.1
内部改修工事計
4.電気設備工事
建設廃材 |  | ｔ | 0.5
ﾎﾞｰﾄﾞ類 |  | ｔ | 4.1
電気設備工事計
5.機械設備工事
ﾎﾞｰﾄﾞ類 |  | ｔ | 0.1
ｱｽﾌｧﾙﾄ類 |  | ｔ | 0.9
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 |  | ｔ | 8.5
機械設備工事計
6.増築工事
木材類 |  | ｔ | 4.6
ﾎﾞｰﾄﾞ類 |  | ｔ | 2.7
建設廃材 |  | ｔ | 0.1
廃ﾌﾟﾗ類 |  | ｔ | 0.1
ｱｽﾌｧﾙﾄ類 |  | ｔ | 0.3
増築工事計
廃材処分費計

## 細（スクラップ）
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
Ⅰ スクラップ費
6.増築工事
H2 |  | ｋｇ | 2.2
計